За 2009 год учтено и расследовано 72 аварийных отключения.

Недоотпуск электрической энергии составил 41, 7 тыс.кВт.ч. 
Основными причинами стали: воздействия атмосферных явлений, выработка нормативного ресурса оборудования, воздействия посторонних лиц и организаций, непредвиденные поломки электрооборудования.

Основные мероприятия по их устранению: замена морально и физически изношенного оборудования, усиление надзора за состоянием охранных зон воздушных и кабельных линий, разъяснительная работа с населением об охранных зонах линий электропередач.